**ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ**

Шаблон для резекции и пластики трубчатых костей, представляющий собой стереолитографическую модель, изготовленную на основании данных компьютерной томографии кости с патологическим очагом, имеющий пазы для резекции, сквозные отверстия для фиксации к кости, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что шаблон состоит из проксимального и дистального отделов, имеющих форму параллелепипедов, нижние поверхности которых соответствуют геометрии кости и имеют выемки; в верхней части отделы шаблона объединены друг с другом двумя арками; отделы шаблона имеют по пять сквозных пазов, располагающихся в одной плоскости на расстоянии 1,5 мм друг от друга; на верхние поверхности отделов шаблона последовательно возле каждого паза нанесены цифры от 1 до 5; у крайних пазов каждый отдел имеет два сквозных отверстия для фиксации шаблона к кости.